**CONTENIDO**

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

[1. ALCANCE 2](#_Toc102485823)

[2. MATERIALES 2](#_Toc102485824)

[3. EQUIPO 2](#_Toc102485825)

[4. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 2](#_Toc102485826)

[5. CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO 2](#_Toc102485827)

[6. MEDIDA 2](#_Toc102485828)

[7. FORMA DE PAGO 2](#_Toc102485829)

[8. ÍTEM DE PAGO 2](#_Toc102485830)

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

# ALCANCE

La actividad comprende el suministro y la instalación de tubería de PVC-P (PVC PRESIÓN) de extremo liso de 2 1/2” de diámetro de RDE 21.

# MATERIALES

* Tubería PVC-P (PVC PRESIÓN) de 2 1/2” de diámetro de RDE 21. (NTC 382)
* Soldadura para tubo PVC.

# EQUIPO

* Cortador de tubo, lija y limpiador.

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se requieren pruebas de presión según norma NTC 1500, Vehículo con capacidad de carga mayor a 3 toneladas y pruebas de presión.

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

Pruebas de presión según norma NTC 1500

# MEDIDA

Se mide por metro lineal

# FORMA DE PAGO

Se paga por metro lineal

# ÍTEM DE PAGO

Se mide y paga por metro lineal

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado por** | Javier Mauricio Torres Cruz |
| **Aprobado por** |  |