**CONTENIDO**

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

[1. ALCANCE 2](#_Toc90374524)

[2. MATERIALES 2](#_Toc90374525)

[3. EQUIPO 2](#_Toc90374526)

[4. REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 2](#_Toc90374527)

[5. CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO 2](#_Toc90374528)

[6. MEDIDA 2](#_Toc90374529)

[7. FORMA DE PAGO 3](#_Toc90374530)

[8. ÍTEM DE PAGO 3](#_Toc90374531)

[NÚMERO CONTRATO DE OBRA / CONSULTORIA IDU-1630-2020](#_bookmark15)

# ALCANCE

 La actividad comprende la excavación para instalación de tuberías enterradas

# MATERIALES

# EQUIPO

 Pala, pica y carretilla.

# REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

 Replanteo, remoción de capa vegetal, retiro de material hasta la profundidad requerida para la instalación de la tubería

# CONDICIONES DE ENTREGA PARA EL RECIBO

 Profundidad mínima requerida para instalar tubería.

# MEDIDA

 Se mide metro cúbico

# FORMA DE PAGO

 Se paga por metro cúbico

# ÍTEM DE PAGO

 Se mide y paga por metro cúbico.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaborado por** |  Javier Mauricio Torres Cruz |
| **Aprobado por** |  |