## Cantidades
FORMATO Contrato IDU 1630 de 16 de dicembre de 2020 AJUSTES, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO | PROCESO CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | VERSIÓN
FO-AC-07 | [9 empty] | 0
RESUMEN CANTIDADES POR ESPECIALIDAD
RESPONSABLE | [5 empty] | CÓDIGO |  |  |  | FECHA
TRAMO | PUNTO INICIAL INICIAL | ABSCISA FINAL | ESPECIALIDAD | SUBESPECIALIDAD | N° ITEM | CÓDIGO ÍTEM IDU (Si no existe dejar en Blanco) | DESCRIPCIÓN (Colocar la descripción del ítem tomado de la lista ítems IDU. Si no existe colocar la descripción completa del ítem nuevo) | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIÓN | OBSERVACIONES (Colocar el documento de referencia de donde se tomo la cantidad. Ej: plano, reporte, etc.)
ESTACIÓN DE SALIDA | ESTACIÓN DE LLEGADA | ALTERNATIVA | ESPECIALIDAD | SUBESPECIALIDAD | N° ITEM | CÓDIGO ÍTEM IDU (Si no existe dejar en Blanco) | DESCRIPCIÓN (Colocar la descripción del ítem tomado de la lista ítems IDU. Si no existe colocar la descripción completa del ítem nuevo) | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIÓN | OBSERVACIONES (Colocar el documento de referencia de donde se tomo la cantidad. Ej: plano, reporte, etc.)
Portal 20 de Julio | Estación Intermedia La Victoria | 1 | Redes Secas | Redes eléctricas MT 11,4kV | 1 |  | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, postes, terminales premoldeados, proteciones eléctricas, desmonte y/o traslado de redes, equipos , transformadores, seccionadores en los casos necesarios. | ml | 1084 | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, terminales premoldeados, proteciones eléctricas . RETIE y normas OR ENEL CS400-CS334-CS276-CS217-LA218-LA212-LA415
Portal 20 de Julio | Estación Intermedia La Victoria | 4 | Redes Secas | Redes eléctricas MT 11,4kV | 2 |  | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, postes, terminales premoldeados, proteciones eléctricas, desmonte y/o traslado de redes, equipos , transformadores, seccionadores en los casos necesarios. | ml | 844 | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, terminales premoldeados, proteciones eléctricas . RETIE y normas OR ENEL CS400-CS334-CS276-CS217-LA218-LA212-LA415
Portal 20 de Julio | Estación Intermedia La Victoria | 6 | Redes Secas | Redes eléctricas MT 11,4kV | 3 |  | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, postes, terminales premoldeados, proteciones eléctricas, desmonte y/o traslado de redes, equipos , transformadores, seccionadores en los casos necesarios. | ml | 764 | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, terminales premoldeados, proteciones eléctricas . RETIE y normas OR ENEL CS400-CS334-CS276-CS217-LA218-LA212-LA415
Estación Intermedia La Victoria | Estación de retorno Altamira | 2 | Redes Secas | Redes eléctricas MT 11,4kV | 4 |  | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, postes, terminales premoldeados, proteciones eléctricas, desmonte y/o traslado de redes, equipos , transformadores, seccionadores en los casos necesarios. | ml | 566 | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, terminales premoldeados, proteciones eléctricas . RETIE y normas OR ENEL CS400-CS334-CS276-CS217-LA218-LA212-LA415
Estación Intermedia La Victoria | Estación de retorno Altamira | 3 | Redes Secas | Redes eléctricas MT 11,4kV | 5 |  | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, postes, terminales premoldeados, proteciones eléctricas, desmonte y/o traslado de redes, equipos , transformadores, seccionadores en los casos necesarios. | ml | 644 | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, terminales premoldeados, proteciones eléctricas . RETIE y normas OR ENEL CS400-CS334-CS276-CS217-LA218-LA212-LA415
Estación Intermedia La Victoria | Estación de retorno Altamira | 5 | Redes Secas | Redes eléctricas MT 11,4kV | 6 |  | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, postes, terminales premoldeados, proteciones eléctricas, desmonte y/o traslado de redes, equipos , transformadores, seccionadores en los casos necesarios. | ml | 545 | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, terminales premoldeados, proteciones eléctricas . RETIE y normas OR ENEL CS400-CS334-CS276-CS217-LA218-LA212-LA415
Nueva Estación Intermedia | Estación de retorno Juan Rey | 1 | Redes Secas | Redes eléctricas MT 11,4kV | 7 |  | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, postes, terminales premoldeados, proteciones eléctricas, desmonte y/o traslado de redes, equipos , transformadores, seccionadores en los casos necesarios. | ml | 480 | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, terminales premoldeados, proteciones eléctricas . RETIE y normas OR ENEL CS400-CS334-CS276-CS217-LA218-LA212-LA415 | El Sotterado de redes MT 11,4 kV en sitio de implantación de estación Nueva Estación Intermedia - Están incluidas en la implantación de la Estación Victoria
Nueva Estación Intermedia | Estación de retorno Juan Rey | 1 | Redes Secas | Redes eléctricas AT 115kV | 8 |  | Solución realce redes AT 115kV doble circuito, incluye desmontes y constrcción de obras civiles y eléctricas. | ml | 200 | Realce redes eléctricas doble circuito AT 115kV . Normas RETIE y OR ENEL | Solución interferencia con redes eléctricas AT 115kV doble circuito Usme -Circo y La Victoria-Circo
Nueva Estación Intermedia | Estación de retorno Juan Rey | 2 | Redes Secas | Redes eléctricas MT 11,4kV | 9 |  | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, postes, terminales premoldeados, proteciones eléctricas, desmonte y/o traslado de redes, equipos , transformadores, seccionadores en los casos necesarios. | ml | 560 | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, terminales premoldeados, proteciones eléctricas . RETIE y normas OR ENEL CS400-CS334-CS276-CS217-LA218-LA212-LA415 | El Sotterado de redes MT 11,4 kV en sitio de implantación de estación Nueva Estación Intermedia - Están incluidas en la implantación de la Estación Victoria
Nueva Estación Intermedia | Estación de retorno Juan Rey | 2 | Redes Secas | Redes eléctricas AT 115kV | 10 |  | Solución realce redes AT 115kV doble circuito, incluye desmontes y constrcción de obras civiles y eléctricas. | ml | 200 | Realce redes eléctricas doble circuito AT 115kV . Normas RETIE y OR ENEL | Solución interferencia con redes eléctricas AT 115kV doble circuito Usme -Circo y La Victoria-Circo
Nueva Estación Intermedia | Estación de retorno Juan Rey | 3 | Redes Secas | Redes eléctricas MT 11,4kV | 11 |  | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, postes, terminales premoldeados, proteciones eléctricas, desmonte y/o traslado de redes, equipos , transformadores, seccionadores en los casos necesarios. | ml | 625 | Soterrado redes MT 11,4kV, incluye obras civiles, exacavaciones, recámaras, ductos PVC TDP 6", cable XLPE 15kV, ducto IMC 6" para transición aérea a subterránea, terminales premoldeados, proteciones eléctricas . RETIE y normas OR ENEL CS400-CS334-CS276-CS217-LA218-LA212-LA415 | El Sotterado de redes MT 11,4 kV en sitio de implantación de estación Nueva Estación Intermedia - Están incluidas en la implantación de la Estación Victoria
Nueva Estación Intermedia | Estación de retorno Juan Rey | 3 | Redes Secas | Redes eléctricas AT 115kV | 12 |  | Solución realce redes AT 115kV doble circuito, incluye desmontes y constrcción de obras civiles y eléctricas. | ml | 200 | Realce redes eléctricas doble circuito AT 115kV . Normas RETIE y OR ENEL | Solución interferencia con redes eléctricas AT 115kV doble circuito Usme -Circo y La Victoria-Circo

## RESUMEN TRAMOS
TRAMO 1 : 20 DE JULIO - LA VICTORIA |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO | UNIDAD | PRECIO UNIT.
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria | Interferencia redes MT 11,4kV | 1084 | 877515183 | ml | 809515.8515
20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria | Interferencia redes MT 11,4kV | 844 | 681038463 | ml | 806917.6102
20 de Julio Alternativa 6 | La Victoria | Interferencia redes MT 11,4kV | 764 | 615546223 | ml | 805688.7736
TRAMO 2 : LA VICTORIA - ALTAMIRA |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
La Victoria | Altamira Alternativa 2 | Interferencia redes MT 11,4kV | 566 | 468980631 | ml | 828587.6873
La Victoria | Altamira Alternativa 3 | Interferencia redes MT 11,4kV | 644 | 551716375 | ml | 856702.4457
La Victoria | Altamira Alternativa 5 | Interferencia redes MT 11,4kV | 545 | 454509285 | ml | 833961.9908
TRAMO 3 : NUEVA ESTACION INTERMEDIA - JUAN REY |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1 | Interferencia redes MT 11,4kV | 480 | 392953440 | ml | 818653
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1 | Interferencia redes AT 115kV | 200 | 1062137225 | ml | 5310686.125
Total Juan Rey Alternativa 1 |  |  |  | 1455090665
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2 | Interferencia redes MT 11,4kV | 560 | 458445680 | ml | 818653
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2 | Interferencia redes AT 115kV | 200 | 1062137225 | ml | 5310686.125
Total Juan Rey Alternativa 2 |  |  |  | 1520582905
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3 | Interferencia redes MT 11,4kV | 625 | 536453295 | ml | 858325.272
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3 | Interferencia redes AT 115kV | 200 | 1062137225 | ml | 5310686.125
Total Juan Rey Alternativa 3 |  |  |  | 1598590520
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 1 : 20 DE JULIO ALTERNATIVA 1 - LA VICTORIA |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
ESTACION TRANSFERENCIA
20 de Julio Alternativa 1 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 0 | 0
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria | Interferencia redes MT 11,4kV | 800 | 654922400
ESTACION INTERMEDIA
La Victoria |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 284 | 222592783
VALOR TOTAL |  |  | 1084 | 877515183
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 1 : 20 DE JULIO ALTERNATIVA 4 - LA VICTORIA |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
ESTACION TRANSFERENCIA
20 de Julio Alternativa 4 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 0 | 0
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria | Interferencia redes MT 11,4kV | 560 | 458445680
ESTACION INTERMEDIA
La Victoria |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 284 | 222592783
VALOR TOTAL |  |  | 844 | 681038463
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 1 : 20 DE JULIO ALTERNATIVA 6 - LA VICTORIA |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
ESTACION TRANSFERENCIA
20 de Julio Alternativa 6 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 0 | 0
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
20 de Julio Alternativa 6 | La Victoria | Interferencia redes MT 11,4kV | 480 | 392953440
ESTACION INTERMEDIA
La Victoria |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 284 | 222592783
VALOR TOTAL |  |  | 764 | 615546223
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 2 : LA VICTORIA-ALTAMIRA ALTERNATIVA 2 |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
La Victoria | Altamira Alternativa 2 | Interferencia redes MT 11,4kV | 480 | 392953440
ESTACION RETORNO
Altamira Alternativa 2 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 86 | 76027191
VALOR TOTAL |  |  | 566 | 468980631
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 2 : LA VICTORIA - ALTAMIRA ALTERNATIVA 3 |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
La Victoria | Altamira Alternativa 3 | Interferencia redes MT 11,4kV | 560 | 458445680
ESTACION RETORNO
Altamira Alternativa 3 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 84 | 93270695
VALOR TOTAL |  |  | 644 | 551716375
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 2 : LA VICTORIA - ALTAMIRA ALTERNATIVA 5 |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
La Victoria | Altamira Alternativa 5 | Interferencia redes MT 11,4kV | 400 | 327461200
ESTACION RETORNO
Altamira Alternativa 5 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 145 | 127048085
VALOR TOTAL |  |  | 545 | 454509285
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 3 : NUEVA ESTACION INTERMEDIA - JUAN REY ALTERNATIVA 1 |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1 | Interferencia redes MT 11,4kV | 480 | 392953440
ESTACION RETORNO
Juan Rey Alternativa 1 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 0 | 0
VALOR TOTAL |  |  | 480 | 392953440
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 3 : NUEVA ESTACION INTERMEDIA - JUAN REY ALTERNATIVA 2 |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2 | Interferencia redes MT 11,4kV | 560 | 458445680
ESTACION RETORNO
Juan Rey Alternativa 2 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 0 | 0
VALOR TOTAL |  |  | 560 | 458445680
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 3 : NUEVA ESTACION INTERMEDIA - JUAN REY ALTERNATIVA 3 |  | CRITERIO | LONGITUD SOTERRADO | VALOR SOTERRADO
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3 | Interferencia redes MT 11,4kV | 560 | 458445680
ESTACION RETORNO
Juan Rey Alternativa 3 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 65 | 78007615
VALOR TOTAL |  |  | 625 | 536453295
PRESUPUESTO SOTERRADO REDES INTERFERENCIAS CON REDES MT 11,4kV
TRAMO 1 : 20 DE JULIO - LA VICTORIA |  | CRITERIO | CALIFICACIÓN
ESTACION TRANSFERENCIA
20 de Julio Alternativa 1 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 1
20 de Julio Alternativa 4 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 1
20 de Julio Alternativa 6 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 1
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria | Interferencia redes MT 11,4kV | 3
20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria | Interferencia redes MT 11,4kV | 5
20 de Julio Alternativa 6 | La Victoria | Interferencia redes MT 11,4kV | 7
ESTACION INTERMEDIA
La Victoria |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 1
La Victoria |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 1
La Victoria |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 1
TRAMO 2 : LA VICTORIA - ALTAMIRA |  | CRITERIO | CALIFICACIÓN
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
La Victoria | Altamira Alternativa 2 | Interferencia redes MT 11,4kV | 5
La Victoria | Altamira Alternativa 3 | Interferencia redes MT 11,4kV | 3
La Victoria | Altamira Alternativa 5 | Interferencia redes MT 11,4kV | 7
ESTACION RETORNO
Altamira Alternativa 2 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 1
Altamira Alternativa 3 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 1
Altamira Alternativa 5 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 1
TRAMO 3 JUAN REY : |  | CRITERIO | CALIFICACIÓN
NUEVA ESTACION INTERMEDIA - JUAN REY
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1 | Interferencia redes MT 11,4kV | 7
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2 | Interferencia redes MT 11,4kV | 5
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3 | Interferencia redes MT 11,4kV | 5
ESTACION RETORNO
Juan Rey Alternativa 1 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 7
Juan Rey Alternativa 2 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 7
Juan Rey Alternativa 3 |  | Interferencia redes MT 11,4kV | 3
TRAMO JUAN REY : |  | CRITERIO | CALIFICACIÓN
NUEVA ESTACION INTERMEDIA - JUAN REY
TRAZADO
ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1 | Interferencia redes AT 115kV | 1
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2 | Interferencia redes AT 115kV | 1
Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3 | Interferencia redes AT 115kV | 1

## INTERFERENCIAS
INTERFERENCIAS REDES DE MEDIA TENSION (11,4Kv) EN TRAZADOS CABLE AEREO
VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  | 818653
LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  | 80
VALOR PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  | 65492240
RECORRIDO ESTACION 20 DE JULIO ALTERNATIVA 1 - LA VICTORIA
No. | CODIGO | CIRCUITO | CALIBRE | ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
1 | I00120JLVK2/2BISC31fBISSURLAM | 20_JULIO_SC23 | 4 Cu DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria
2 | I00220JLVK1bC31fBIS/32BISSURLAM | GUACAMAYAS_VI37 | 2/0 AWG AAAC MONOPOLAR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria
3 | I00320JLVK1a/1C36bSURLAM | GUACAMAYAS VI37 | 2/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria
4 | I00420JLVK1C36d/36fSURLAM | GUACAMAYAS VI37 | 2/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria
5 | I00520JLVK1/K1ESTEC36fSURLAM | GUACAMAYAS VI37 | 2/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria
6 | I00620JLVK1/K1ESTEC36hSURLAM | GUACAMAYAS VI37 | 2/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria
7 | I00720JLVK1/K2aESTEC36iSURLAM | GUACAMAYAS VI37 | 2/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria
8 | I00820JLVK2a/3ESTEC37aSURLAM | GUACAMAYAS VI37 | 1/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria
9 | I00920JLVHLVLAM | MALVINAS_VI31 | 2/0 AL DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria
10 | I01020JLVK3/3aESTEC39SURLAM | 20_JULIO_SC23 | 4/0 AL DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 1 | La Victoria | revisar codigo No dirección urbana disponible
| VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  |  | 818653
| LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  |  | 80
| CANTIDAD DE INTERFERENCIAS DEL RECORRIDO |  |  |  | 10
| LONGITUD TOTAL SOTERRADO EN EL RECORRIDO: |  |  |  | 800
| VALOR SOLUCIÓN INTERFERENCIAS REDES 11,4kV RECORRIDO ESTACION 20 DE JULIO ALTERNATIVA 1 - LA VICTORIA |  |  |  | 654922400
RECORRIDO ESTACION 20 DE JULIO ALTERNATIVA 4 - LA VICTORIA
No. | CODIGO | CIRCUITO | CALIBRE | ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
1 | I00120JLVK2/2aC31cSURLAZ | 20_JULIO_SC23 | 2/0ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria
2 | I00220JLVK2C31c/31dSURLAZ | 20_JULIO_SC23 | 4 AL DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria
3 | I00320JLVK1/1ESTEC35SURLAZ | GUACAMAYAS VI37 | 1/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria
4 | I00420JLVK1/K1ESTEC36fSURLAZ | GUACAMAYAS VI37 | 2/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria
5 | I00520JLVK1/K2aESTEC36iSURLAZ | GUACAMAYAS VI37 | 2/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria
6 | I00620JLVK2a/3ESTEC37aSURLAZ | GUACAMAYAS VI37 | 1/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria
7 | I00720JLVK3/3aESTEC39SURLAZ | 20_JULIO_SC23 | 4/0ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 4 | La Victoria
| VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  |  | 818653
| LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  |  | 80
| CANTIDAD DE INTERFERENCIAS DEL RECORRIDO: |  |  |  | 7
| LONGITUD TOTAL SOTERRADO EN EL RECORRIDO: |  |  |  | 560
| VALOR SOLUCIÓN INTERFERENCIAS REDES 11,4kV RECORRIDO ESTACION 20 DE JULIO ALTERNATIVA 4 - LA VICTORIA |  |  |  | 458445680
RECORRIDO ESTACION 20 DE JULIO ALTERNATIVA 6 - LA VICTORIA
No. | CODIGO | CIRCUITO | CALIBRE | ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
1 | I00120JLVK3DG32ASURLR | GUACAMAYAS VI37 | 2/0AL | 20 de Julio Alternativa 6 | La Victoria
2 | I0022OJLVK3C35SURLR | GUACAMAYAS VI37 | 1/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 6 | La Victoria
3 | I00320JLVK1C36i/37SURLR | GUACAMAYAS VI37 | 2/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 6 | La Victoria
4 | I00420JLVK2ESTEC37ASURLR | GUACAMAYAS VI37 | 1/0 ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 6 | La Victoria
5 | I00520JLVHLVLR | MALVINAS_VI31 | 2/0AL DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 6 | La Victoria
6 | I00620JLVK3/3aESTEC39SURLR | 20_JULIO_SC23 | 4/0ACSR DESNUDO | 20 de Julio Alternativa 6 | La Victoria
| VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  |  | 818653
| LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  |  | 80
| CANTIDAD DE INTERFERENCIAS DEL RECORRIDO: |  |  |  | 6
| LONGITUD TOTAL SOTERRADO EN EL RECORRIDO: |  |  |  | 480
| VALOR SOLUCIÓN INTERFERENCIAS REDES 11,4kV RECORRIDO ESTACION 20 DE JULIO ALTERNATIVA 6 - LA VICTORIA |  |  |  | 392953440
RECORRIDO ESTACION LA VICTORIA - ALTAMIRA ALTERNATIVA 2
No. | CODIGO | CIRCUITO | CALIBRE | ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
1 | I007LVAMK4ESTEC40a/41SURLR | EL_PARAISO_VI12 | 4/0 AL DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 2
2 | I008LVAMK8ESTEC41a/42SURLR | LOS _ALPES VI16 | 125mm2 AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15KV | La Victoria | Altamira Alternativa 2
3 | I009LVAMK8a/10BISESTEC42SURLR | LOS _ALPES VI16 | 125mm2 AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15KV | La Victoria | Altamira Alternativa 2
4 | I010LVAMK8a/10aESTEC42aSURLR | LOS_ALPES_VI16 | 4/0 AL DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 2
5 | I011LVAMK11ESTEC42a/42bSURLR | ACUEDUCTO VI12R | 4/0 ACSR DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 2
6 | I012LVAMK12ESTEC43/43aSURLR | ST_LIBRADA_VI28 | 2/0 AL DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 2
| VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  |  | 818653
| LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  |  | 80
| CANTIDAD DE INTERFERENCIAS DEL RECORRIDO: |  |  |  | 6
| LONGITUD TOTAL SOTERRADO EN EL RECORRIDO: |  |  |  | 480
| VALOR SOLUCIÓN INTERFERENCIAS REDES 11,4kV RECORRIDO ESTACION LA VICTORIA - ALTAMIRA ALTERNATIVA 2 |  |  |  | 392953440
RECORRIDO ESTACION LA VICTORIA - ALTAMIRA ALTERNATIVA 3
No. | CODIGO | CIRCUITO | CALIBRE | ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
1 | I011LVAMK4ESTEC40a/41SURLAM | EL_PARAISO_VI12 | 4/0 AL DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 3
2 | I012LVAMK8ESTEC41a/42SURLAM | LOS _ALPES VI16 | 125mm2 AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15KV | La Victoria | Altamira Alternativa 3
3 | I013LVAMK10BIS/10aESTEC42SURLAM | LOS _ALPES VI16 | 125mm2 AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15KV | La Victoria | Altamira Alternativa 3
4 | I014LVAMK11ESTEC42/42aSURLAM | ACUEDUCTO_VI12R | 4/0 ACSR DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 3
5 | I015LVAMK11/11bBISESTEC42aSURLAM | EL_PARAISO_VI12 | 4/0 ACSR DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 3
6 | I016LVAMK12ESTEC42a/43SURLAM | ST_LIBRADA_VI28 | 2/0 AL DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 3
7 | I017LVAMK12aESTEC42a/43SURLAM | EL_PARAISO_VI12 | 2/0 ACSR DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 3
| VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  |  | 818653
| LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  |  | 80
| CANTIDAD DE INTERFERENCIAS DEL RECORRIDO: |  |  |  | 7
| LONGITUD TOTAL SOTERRADO EN EL RECORRIDO: |  |  |  | 560
| VALOR SOLUCIÓN INTERFERENCIAS REDES 11,4kV RECORRIDO ESTACION LA VICTORIA - ALTAMIRA ALTERNATIVA 3 |  |  |  | 458445680
RECORRIDO ESTACION LA VICTORIA -ALTAMIRA ALTERNATIVA 5
No. | CODIGO | CIRCUITO | CALIBRE | ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
1 | I008LVAMK4ESTEC40a/41SURLAZ | EL_PARAISO_VI12 | 4/0 AL DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 5
2 | I009LVAMK10ESTEC40b/41aSURLAZ | LOS _ALPES VI16 | 4/0 ACSR DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 5
3 | I010LVAMK11ESTEDG40/40aSURLAZ | ACUEDUCTO_VI12R LOS_ALPES_VI16 | 4/0 ACSR DESNUDO 2/0 AL DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 5
4 | I011LVAMK31bESTEC41a/42SURLAZ | EL_ZUQUE_VI27 | 4/0 ACSR DESNUDO | La Victoria | Altamira Alternativa 5
5 | I012LVAMK31bESTEC41bSURLAZ | EL PARAISO VI12 | 4/0 AAAC MONOPOLAR | La Victoria | Altamira Alternativa 5
| VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  |  | 818653
| LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  |  | 80
| CANTIDAD DE INTERFERENCIAS DEL RECORRIDO: |  |  |  | 5
| LONGITUD TOTAL SOTERRADO EN EL RECORRIDO: |  |  |  | 400
| VALOR SOLUCIÓN INTERFERENCIAS REDES 11,4kV RECORRIDO ESTACION LA VICTORIA -ALTAMIRA ALTERNATIVA 5 |  |  |  | 327461200
RECORRIDO NUEVA ESTACIÓN INTERMEDIA - JUAN REY ALTERNATIVA 1
No. | CODIGO | CIRCUITO | CALIBRE | ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
1 | I001LVJRTR3cBISESTEC42bSURLAM | LOS_ALPES_VI16 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1 | NOTA: INTERFERENCIAS ENTRE LA VICTORIA PROPUESTA 1 Y JUAN REY PROPUESTA 1
2 | I002LVJRK6/6aESTEC43bSURLAM | EL_PARAISO_VI12 | 4 AL DESNUDO | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1
3 | I003LVJRK6/6aESTEDG44SURLAM | ST_LIBRADA_VI28 | 2/0 AL DESNUDO | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1
4 | I004LVJRK6/6aESTEDG45SURLAM | ST_LIBRADA_VI28 | 2/0 AL DESNUDO | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1
5 | I005LVJRDG50a/51SURTR10ESTELAM | JUAN_REY_VI25 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1
6 | I006DG51aSURTR10K11ESTELAM | JUAN_REY_VI25 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 1
| VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  |  | 818653
| LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  |  | 80
| CANTIDAD DE INTERFERENCIAS DEL RECORRIDO: |  |  |  | 6
| LONGITUD TOTAL SOTERRADO EN EL RECORRIDO: |  |  |  | 480
| VALOR SOLUCIÓN INTERFERENCIAS REDES 11,4kV RECORRIDO NUEVA ESTACIÓN INTERMEDIA - JUAN REY ALTERNATIVA 1 |  |  |  | 392953440
RECORRIDO NUEVA ESTACIÓN INTERMEDIA - JUAN REY ALTERNATIVA 2
No. | CODIGO | CIRCUITO | CALIBRE | ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA
1 | I001LVJRTR3cBISESTEC42bSURLAM | LOS_ALPES_VI16 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2 | NOTA: INTERFERENCIAS ENTRE LA VICTORIA PROPUESTA 1 Y JUAN REY PROPUESTA 1
2 | I002LVJRK6/6aESTEC43bSURLAM | EL_PARAISO_VI12 | 4 AL DESNUDO | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2
3 | I003LVJRK6/6aESTEDG44SURLAM | ST_LIBRADA_VI28 | 2/0 AL DESNUDO | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2
4 | I004LVJRK6/6aESTEDG45SURLAM | ST_LIBRADA_VI28 | 2/0 AL DESNUDO | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2
5 | I005LVJRDG50a/51SURTR10ESTELAM | JUAN_REY_VI25 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2
6 | I006DG51aSURTR10K11ESTELAM | JUAN_REY_VI25 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2
7 | I007K12ESTEC56SURLAM | JUAN_REY_VI25 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 2 | NOTA: INTERFERENCIAS ENTRE JUAN REY PROPUESTA 1 Y JUAN REY PROPUESTA 2
| VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  |  | 818653
| LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  |  | 80
| CANTIDAD DE INTERFERENCIAS DEL RECORRIDO: |  |  |  | 7
| LONGITUD TOTAL SOTERRADO EN EL RECORRIDO: |  |  |  | 560
VALOR SOLUCIÓN INTERFERENCIAS REDES 11,4kV RECORRIDO NUEVA ESTACIÓN INTERMEDIA - JUAN REY ALTERNATIVA 2 |  |  |  |  | 458445680
RECORRIDO NUEVA ESTACIÓN INTERMEDIA - JUAN REY ALTERNATIVA 3
No. | CODIGO | CIRCUITO | CALIBRE | ESTACION INICIO | ESTACION LLEGADA | NOTA: INTERFERENCIAS ENTRE LA VICTORIA PROPUESTA 1 Y JUAN REY PROPUESTA 1
1 | I001LVJRTR3cBISESTEC42bSURLAM | LOS_ALPES_VI16 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3
2 | I002LVJRK6/6aESTEC43bSURLAM | EL_PARAISO_VI12 | 4 AL DESNUDO | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3
3 | I003LVJRK6/6aESTEDG44SURLAM | ST_LIBRADA_VI28 | 2/0 AL DESNUDO | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3
4 | I004LVJRK6/6aESTEDG45SURLAM | ST_LIBRADA_VI28 | 2/0 AL DESNUDO | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3
5 | I005LVJRDG50a/51SURTR10ESTELAM | JUAN_REY_VI25 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3
6 | I006DG51aSURTR10K11ESTELAM | JUAN_REY_VI25 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3 | NOTA: INTERFERENCIAS ENTRE JUAN REY PROPUESTA 1 Y JUAN REY PROPUESTA 2
7 | I007K12ESTEC56SURLAM | JUAN_REY_VI25 | 125mms2AAAC MONOPOLAR SEMIAISLADO 15kV | Nueva Estación Intermedia | Juan Rey Alternativa 3
| VALOR PROMEDIO METRO LINEAL SOLUCIÓN SOTERRADO : |  |  |  | 818653
| LONGITUD PROMEDIO SOLUCIÓN SOTERRADO EN METROS: |  |  |  | 80
| CANTIDAD DE INTERFERENCIAS DEL RECORRIDO: |  |  |  | 7
| LONGITUD TOTAL SOTERRADO EN EL RECORRIDO: |  |  |  | 560
VALOR SOLUCIÓN INTERFERENCIAS REDES 11,4kV RECORRIDO NUEVA ESTACIÓN INTERMEDIA - JUAN REY ALTERNATIVA 3 |  |  |  |  | 458445680