## Cantidades
FORMATO Contrato IDU 1630 de 16 de dicembre de 2020 AJUSTES, ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO | PROCESO CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | VERSIÓN
FO-AC-07 | [9 empty] | 0
RESUMEN CANTIDADES POR ESPECIALIDAD
RESPONSABLE | [5 empty] | CÓDIGO |  |  |  | FECHA
TRAMO | PUNTO INICIAL INICIAL | ABSCISA FINAL | ESPECIALIDAD | SUBESPECIALIDAD | N° ITEM | CÓDIGO ÍTEM IDU (Si no existe dejar en Blanco) | DESCRIPCIÓN (Colocar la descripción del ítem tomado de la lista ítems IDU. Si no existe colocar la descripción completa del ítem nuevo) | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIÓN | OBSERVACIONES (Colocar el documento de referencia de donde se tomo la cantidad. Ej: plano, reporte, etc.)
ESTACIÓN DE SALIDA | ESTACIÓN DE LLEGADA | ALTERNATIVA | ESPECIALIDAD | SUBESPECIALIDAD | N° ITEM | CÓDIGO ÍTEM IDU (Si no existe dejar en Blanco) | DESCRIPCIÓN (Colocar la descripción del ítem tomado de la lista ítems IDU. Si no existe colocar la descripción completa del ítem nuevo) | UNIDAD | CANTIDAD | ESPECIFICACIÓN TECNICA DE CONSTRUCCIÓN | OBSERVACIONES (Colocar el documento de referencia de donde se tomo la cantidad. Ej: plano, reporte, etc.)
Portal 20 de Julio | Estación Intermedia La Victoria | 4 | REDES HIDROSANITARIAS | ALCANTARILLADO | 1 |  | Relocalización Tubería 28" Concreto reforzado CL. III (Incluye, Suministro, instalación, demolición, excavación, rellenos y puesta en servicio) | m | 34 |  | PILONAS
Portal 20 de Julio | Estación Intermedia La Victoria | 6 | REDES HIDROSANITARIAS | ALCANTARILLADO | 2 |  | Relocalización Tubería 32" Concreto reforzado CL III (Incluye, Suministro, instalación, demolición, excavación, rellenos y puesta en servicio) | m | 100 |  | PILONAS
Estación Intermedia La Victoria | Estación de retorno Altamira | 2 | REDES HIDROSANITARIAS | ALCANTARILLADO | 1 |  | Relocalización Tubería 40" Concreto reforzado CL III (Incluye, Suministro, instalación, demolición, excavación, rellenos y puesta en servicio) | m | 32 |  | PILONAS
Estación Intermedia La Victoria | Estación de retorno Altamira | 5 | REDES HIDROSANITARIAS | ALCANTARILLADO | 2 |  | Relocalización Tubería 36" Concreto reforzado CL III (Incluye, Suministro, instalación, demolición, excavación, rellenos y puesta en servicio) | m | 66 |  | PILONAS

## Memoria
ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS
Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1630 DE 2020
REDES DE ALCANTARILLADO MENOR POR ALTERNATIVA
TRAMO | ALTERNATIVA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | LOCALIZACION
1 | 4 | Relocalización Tubería 28" Concreto reforzado CL. III (Incluye, Suministro, instalación, demolición, excavación, rellenos y puesta en servicio) | m | 34 | PILONAS
1 | 6 | Relocalización Tubería 32" Concreto reforzado CL III (Incluye, Suministro, instalación, demolición, excavación, rellenos y puesta en servicio) | m | 100 | PILONAS
2 | 2 | Relocalización Tubería 40" Concreto reforzado CL III (Incluye, Suministro, instalación, demolición, excavación, rellenos y puesta en servicio) | m | 32 | PILONAS
2 | 5 | Relocalización Tubería 36" Concreto reforzado CL III (Incluye, Suministro, instalación, demolición, excavación, rellenos y puesta en servicio) | m | 66 | PILONAS